# Утверждаю:

# Директор ООО « В Ж Х»

____________ И.Ю. Левина

# План

# текущего ремонта жилого фонда

# ООО «ВЖХ»  на 2017 год

| Адреса жилых домов | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость Работ (при сборе денежных средств с дома) | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная д.1 | Гидравлические испытания системы отопления Промывка системы отопления Чистка фильтров ХВС, сист.отопления Осмотр балансировочного крана на системе отопление Регулировка кранов перед отопительным сезоном Ремонт эл.оборудования ДД Замена вентилей на стояках ХВС,отопления Установка урн Поверка общедом сч. ХВС Замена входной двери в подъезд № 2(внутренней) |  |  |  | _весна-осень 2017г Весна- осень 2017г. Весна –осень 2017г. Весна –осень 2017г. Весна –осень 2017г. Весна –осень 2017г. |
| Школьная д.2 | Гидравлические испытания системы отопления Промывка системы отопления Чистка фильтра системы отопления,ХВС Регулировка кранов перед отопительным сезоном Ремонт эл.оборудования ДД Замена вентилей на стояках ХВС,отопления Осмотр балансир.клапана на отопление Установка урн Поверка общедом при буч ХВС |  |  |  |  |
| Школьная д.3 | Гидравлические испытания системы отопления Промывка системы отопления Регулировка кранов перед отопительным сезоном Ремонт кровли изопластом примыкание у труб,парапета. Ремонт эл.оборудования, Частичная замена датчиков движения Замена вентилей на стояках ХВС, отопления осмотр балансир.клапанов на отопление Чистка фильтра системы отопления, ХВС Замена почтовых ящиков шт 68 Зачистка стен подъезд № 2 |  |  |  |  |
| Школьная д.4 | Гидравлические испытания системы отопления Промывка системы отопления Регулировка кранов перед отопительным сезоном Ремонт кровли изопластом примыкание у труб, парапета. Ремонт эл.оборудования замена ламп на эконом Частичная замена датчиков движения Замена вентилей на стояках ХВС,отопления Осмотр балансир.клапанов на отопление Чистка фильтра системы отопления, ХВС Установка урн Ремонт отмостки Ремонт подъездов |  |  |  |  |
| Школьная д.5 | Гидравлические испытания системы отопления Промывка системы отопления Регулировка кранов перед отопительным сезоном Ремонт кровли изопластом примыкание у труб, парапета. Чистка фильтра системы отопления, ХВС Замена ДД в подъездах неисправных Замена вентилей по стоякам ХВС,отопления Замена канализац. Стояков лежаков Осмотр балансир.клапанов на отопление Установка радиаторов кв.16 Ремонт балкона кв.20 |  |  |  |  |
| Школьная д.7 | Гидравлические испытания системы отопления Промывка системы отопления Регулировка кранов перед отопительным сезоном Замена ДД в подъездах Замена ламп на эконом Ремонт отмостки,крыльца осмотр балансир.клапанов на отопление Чистка фильтра системы отопления, ХВС Косметический рем. подъезда Ремонт детской площадки Замена почтовых ящиков Ремонт детской площадки |  |  |  | Весна –осень 2017г. |
| Школьная д.7-а | Гидравлические испытания системы отопления Промывка системы отопления Регулировка кранов перед отопительным сезоном Ремонт кровли изопластом примыкание у труб, парапета. Замена ДД в подъездах Замена крышки чердачного помещения Ремонт нар.швов по заявкам Осмотр балансир клапанов на отопление Чистка фильтра системы отопления,ХВС Установка урн Бетонирование площадок вход в подъезд Замена окон в подъезде Установка скамеек у подъездов Ремонт дет площадки |  |  |  | Весна – осень 2017 г. |
| Осташева д.5 | Гидравлические испытания системы отопления Промывка системы отопления Регулировка кранов перед отопительным сезоном Замена ДД в подъездах Ревизия насоса на тепло обратка Поверка общедом сч.ХВС Осмотр эл.оборудования Замена вентилей по стоякам ХВС,отопления. Осмотр балансир.клапанов на отопление Чистка фильтра системы отопления, ХВС Установка урн |  |  |  | Весна – осень 2017г. |
| Осташева д.7 | Гидравлические испытания системы отопления Промывка системы отопления Регулировка кранов перед отопительным сезоном Замена ДД в подъездах Ремонт козырьков балконных Придомовая территория Осмотр балансир клапанов на отопление Чистка фильтра системы отолпнеия,ХВС Установка урн Поверка общедомюсч. ХВС |  |  |  | Весна-осень 2017г. |
| Осташева д.8 | Гидравлические испытания системы отопления Промывка системы отопления Регулировка и замена кранов перед отопительным сезоном Ремонт козырьков балконных Ремонт дверей в теплоузел -1 шт Ремонт крыльца Ремонт вент каналов на крыше Осмотр балансир.клапанов на отопление Придомовая территория Чистка фильтра системы отопления, ХВС Установка урн Замена почтовых ящиков 30 шт Поверка сч. ХВС |  |  |  | Весна-осень 2017 г |
| Осташева д.10 | Гидравлические испытания системы отопления Промывка системы отопления Регулировка и замена кранов перед отопительным сезоном Ремонт кровли ,парапетов изопластом Ремонт стояка ХВС Ремонт наружных швов по заявкам замена датчиков движения Чистка фильтра системы отопления,ХВС осмотр балансир.клапанов на отопление установка урн придомовая территория замена почтовых ящиков 60 шт |  |  |  | Весна-осень 201 7гг. |
| Осташева д.12 | Гидравлические испытания системы отопления Промывка системы отопления Регулировка кранов перед отопительным сезоном Ремонт кровли ,парапетов изопластом Ремонт наружных швов по заявкам замена датчиков движения осмотр балансир.клапанов на отопление Чистка фильтра на отопление, ХВС Установка урн Замена почтовых ящиков |  |  |  | Весна–осень 2017г. |
| Осташева д.14 | Промывка системы отопления Регулировка кранов перед отопительным сезоном Ремонт кровли ,парапетов изопластом Ремонт наружных швов по заявкам Замена эл.приборов в подъездах Регулировка балансиров.клапана на отопление Чистка фильтра ХВС, отопл Поверка ТС отопления Ремонт водосточных труб Ремонт отмостки Придомовая территория Побелка ИТП Установка урн |  |  |  | Весна–осень 2017г |
| Механизаторов д.11 | Промывка системы отопления Регулировка кранов перед отопительным сезоном Ремонт эл.оборудования Чистка фильтра системы отопления, ХВС Придомовая территория Установка снегозадержателей Поделка ИТП |  |  |  | Весна-осень 2017г. |
| Механизаторов д.14 | Установка снегозадержателей Ремонт эл.оборудования Придомовая территория | шт |  |  | Весна-осень 2017г. |
| Механизаторов д.16 | Установка снегозадержателей Придомовая территория Замена окон в подъкздах Замена входных дверей в подъездах с установкой доводчиков | Шт шт |  |  | Весна –осень 2017г. |
| Трифанова д.8-а | Установка снегозадержателей Промывка системы отопления Чистка фильтра на отоплении Регулировка балансир.клапана замена ДД ,замена ламп на эконом Ремонт входных дверей в подъезд Регулировка стояков, отопления. Ревизия вентилей на стояках ХВС отопления Замена канализац.труб в подвальном помещении Ремонт скамеек у подъезда № 4 Ремонт полов в подъездах каф.плитка | шт |  |  | Весна-осень 2017г. |
| Трифанова д.43-а | Чистка туалетов,выгребных ям Ремонт по заявке квартиросъемщиков |  |  |  | Весна–осень 2017г. |
| Песочная д.21 | Осмотр ввода эл.кабеля (замена ?) Осмотр обшивки дома Ремонт туалета, дровяных сараев Косметический ремонт подъезда № 1 Осмотр и ремонт дымоходных труб | шт |  |  | Весна–осень 2017г |
| Новопоселковая д.1-в | Придомовая территория Установка снегозадержателя Замена трансформаторов тока Чистка туалетов,выгребных ям | шт |  |  | Весна-осень 2017г. |
| Новопоселковая д.2-а | Установка снегозадержателя Придомовая территория Чистка выгребных ям туалетов | шт |  |  | Весна-осень 2017г. |
| Новопоселковая д.3-а | Установка снегозадержателя Придомовая территория Замена трансформаторов тока Чистка туалетов,выгребных ям | шт |  |  | Весна – осень 2017г. |
| Новопоселковая д.5-а | Чистка выгребный ям, туалетов. Придомовая территория, ремонт подъезда, Ремонт эл.оборудования |  |  |  | Весна – осень 2017г. |
| Новопоселковая д.10-а | Придомовая территория Чистка туалетов,отстойников Ремонт эл.оборудования Ремонт дымоходных труб Косметический ремонт подъезда |  |  |  | Весна – осень 2017г. |
| Новопоселковаяд.10-б | Придомовая территория Чистка туалетов,отстойников Ремонт эл.оборудования Ремонт пола в подъезде Косметич.рем.подъзда Ремонт отмостки,фундамента |  |  |  | Весна – осень 2017г. |
| Новопоселковая д.22 | Придомовая территория Чистка туалетов, отстойников Ремонт эл.оборудования Замена крыльца (вновь) Ремонт кровли дровяного сарая | шт шт |  |  | Весна – осень 2017г. |
| Новопоселковая д.24 | Придомовая территория Чистка туалетов, отстойников Ремонт эл. оборудования |  |  |  | Весна – осень 2017г. |
| Октябрьская д.8 | Чистка оттойников Придомовая территория | М2 отд |  |  | Весна –лето 2017г. |
| Октябрьская д.9 | Чистка оттойников Придомовая территория | М2 |  |  | Весна –лето 2017г |
| Октябрьская д.10 | Чистка оттойников Придомовая территория | М2 |  |  | Весна –лето 2017г |
| Боровая д.6 | Чистка оттойников Придомовая территория |  |  |  | Весна –лето 2017г |
| Железнодорожная д.16 | Чистка оттойников Придомовая территория |  |  |  | Весна –лето 2017г |
| Механизаторов д.10 | Ремонт эл.оборудования замена батарей в подъезде подключение |  |  |  | Весна –лето 2017г |
| Спортивная д.10 | Придомовая территория |  |  |  | Весна –лето 2017г |
| Спортивная д.11 | Строительство туалета Придомовая территория |  |  |  | Весна –лето 2017г |
| Сосновая д.4 | Ремонт дымоходных труб Частичный ремонт кровли | Шт М2 |  |  | Весна –лето 2017г |

Примечание:

В ходе работы возможно изменение плана, при наличии обнаружения неисправностей требующих незамедлительных работ.

Выполнение работ  планируется выполнить на сумму полученных  средств  от собственников.

По программе капитального ремонта выполнена экспертиза на 10 домов  (Приложение)